## Slide 1: ISO 17025:2005
B.F. PAULINA ARIAS MBA

## Slide 2: CONSIDERACIONES
Ninguna pregunta es mala
La puntualidad es una virtud
Pedir la palabra levantando la mano
Cámaras encendidas
Micrófonos apagados
El verdadero arte de recordar es poner atención

## Slide 3
ESTRUCTURA
TALLER
EXPLICACIÓN
KAHOOT
03
01
02
03
01
02

## Slide 4
Cumplimiento de requisitos

## Slide 5
Cumplimiento de requisitos
Grave error de laboratorio habría provocado la muerte por coronavirus en más de 20 personas

## Slide 6
Cumplimiento de requisitos
Un laboratorio británico habría cometido un error al calificar como “negativos” miles de resultados que en realidad habían dado “positivos”. Situación que habría provocado la muerte de más de 20 personas, según reportó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

## Slide 7
Cumplimiento de requisitos

## Slide 8
Cumplimiento de requisitos
Recolección insatisfactoria de la muestra: El frotis nasofaríngeo no es lo suficientemente intenso, no se produce gran recolección de material genético. Se recomienda frotis nasofaríngeo a través de ambos orificios nasales. Necesita producir cierto discomfort en el paciente.
Degradación parcial de la muestra desde su recolección: Posible degradación de la muestra si no se almacena correctamente. El ARN es mucho más inestable que el ADN. Se recomienda almacenar en frigorífico dentro de las primeras 24h. En congelador para más de 24h. En congelador especial de -60/-80ºC para periodos de más de 72h.

## Slide 9
Cumplimiento de requisitos
Para PCR directa cobran especial importancia en este apartado los medios de transporte de virus o MTVs. Es importante que no tenga inhibidores como el cloruro de guanidinio; también hay que evitar un contenido en sales solubles demasiado alto, generalmente visible en función de la coloración. Existen algunas casas comerciales, como Biocomma, cuyo MTV “clásico” ha presentado problemas de inhibición en la reacción de PCR, impidiendo la amplificación del control interno. Otros MTVs, como el de Kaibili (Genesis), permiten el correcto funcionamiento de la reacción de PCR.

## Slide 10
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

## Slide 11: Manual
Cumplimiento de requisitos
Estructura
Referencias
Funciones
Responsabilidades

## Slide 12: Control de documentos, como proceder
Cumplimiento de requisitos
Políticas
Procedimientos
Métodos
Instructivos
Registros
Formatos
Gráficos
LISTA MAESTRA

## Slide 13: Control de documentos, aprobación
Cumplimiento de requisitos
Revisado por: | Aprobado por:
Nombre Firma Fecha | Nombre Firma Fecha
DOCUMENTOS
Disponibles
Revisados
Obsoletos, uso involuntario
Obsoletos, marcados
Debe contener
Identificación: código Revisión Páginas numeradas

## Slide 14: Control de documentos, cambios
Analizados
Revisados
Aprobados
Firma, fecha
Mano
Identificados
TI

## Slide 15: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
Pasos
Pedidos
Ofertas
CONTRATO
Requisitos: método
Capacidad: personal, equipos, información
Satisfacción requerimiento de clientes
≠ resueltas
Financieros, legales de tiempo

## Slide 16: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
REGISTRAR
Modificaciones
Peticiones extra
Retroalimentación

## Slide 17: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
REVISAR
Actividades rutinarias
Fecha + iniciales
Inicio
Actividades nuevas
Completa
Subcontratado

## Slide 18: Subcontratación de ensayos y calibraciones
temporal
permanente
COMPETENTE
Advertir al cliente
Ser responsable por el subcontratado
A excepción: cliente o gobierno subcontraten
Tener registro de todos los subcontratistas y ensayos

## Slide 19: Compras de servicios y suministros
Política
Selección
Recepción
Almacenamiento
Compra

## Slide 20: Compras de servicios y suministros
Recepción – especificaciones
Validación documental
Tipo, clase, especificaciones, instrucciones, resultados
Evaluar proveedores y tener registro

## Slide 21: Servicio al cliente
Cliente
Feed back
Acceso
Cooperación
Comunicación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 22: Quejas
Pasos - resolución
Registro
Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 23: Control de procesos no conformes
Identificar
Evaluar criticidad
Toma de acciones
Reanudar el trabajo
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 24: Mejora
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 25: Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 26: Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 27: Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 28: Acciones correctivas
Seguimiento
Auditorías
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 29: Acciones preventivas
Proactiva
Identificación
Tendencias
Notes: Encuestas de satisfacción