## Slide 1: ISO 17025:2005
B.F. PAULINA ARIAS MBA

## Slide 2: CONSIDERACIONES
Ninguna pregunta es mala
La puntualidad es una virtud
Pedir la palabra levantando la mano
Cámaras encendidas
Micrófonos apagados
El verdadero arte de recordar es poner atención

## Slide 3
ESTRUCTURA
TALLER
EXPLICACIÓN
KAHOOT
03
01
02
03
01
02

## Slide 4
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 5
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 6
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 7
La empresaria fue considerada tiempo atrás una de las grandes estrellas ascendentes de la meca tecnológica estadounidense gracias a su compañía, Theranos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 8
Esta prometía revolucionar el mercado de la salud con una máquina de análisis de sangre.
Sus máquinas ofrecían una supuesta tecnología revolucionaria que podía hacer decenas de diagnósticos con solo una gota de sangre
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 9
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 10
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 11
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 12
Elizabeth Holmes, condenada a más de 11 años de prisión por defraudar a los inversores de Theranos
30 millones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 13: Revisiones por la dirección
Procedimiento
Avances
Frecuencia
Mejoras
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 14: Revisiones por la dirección
Apego a políticas y procedimientos
Informes del personal directivo – necesidad de formación
Resultado de auditorías internas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 15: Revisiones por la dirección
Al menos anual
Metas
Seguimiento de acciones
Acciones correctivas y preventivas
Evaluaciones organismos externos - clientes
Inter laboratorios
Cambios de volumen de trabajo
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 16: Revisiones por la dirección
Al menos anual
Metas
Seguimiento de acciones
Retroalimentación de los clientes
Quejas
Mejoras
Recursos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 17
REQUISITOS TÉCNICOS

## Slide 18: Exactitud y confiabilidad de resultados
Factores humanos
Ambiente
Métodos
Equipos
Trazabilidad
Muestreo
Calibración
INCERTIDUMBRE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 19: Exactitud y confiabilidad de resultados
GENTE
Competente
Nueva + supervisión
Formación + experiencia + habilidades
Certificaciones
TI equipos
Legal
Desviaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 20: Exactitud y confiabilidad de resultados
GENTE
Perfiles - responsabilidades
Ensayos
Evaluación resultados
Comunicar
Modificar y validar métodos
Experiencia, Certificaciones
Obligaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 21: Instalaciones y ambiente
  Registro
  Polvo, humedad, ruido
Condiciones ambientales
  Contaminación cruzada
Separación
  Restringido
Acceso
Orden y limpieza
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 22: Métodos y su validación
Muestreo
Transporte
Preparación
Análisis
Tratamiento de resultados
Almacén
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 23: Métodos y su validación, instrucciones
EQUIPOS
PREPARACIÓN
INSTRUCCIONES
Disponible
Desviaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 24: Métodos y su validación, selección de métodos
Necesidad del cliente
Ensayo o calibración
Normas nacionales, internacionales
o regionales.
Versión reciente.
Métodos propios validados, previo a la aplicación (planificados, personas competentes, recursos).
Si el método cambia, repetir la confirmación.
Si el método propuesto por el cliente no es apropiado, informar.
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 25: Métodos y su validación, métodos no normalizados
Acordados
1
Objetivo
2
Validados previamente
3
4
PROCEDIMIENTO
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 26: Métodos y su validación
“Confirmación con evidencias objetivas que se cumplen especificaciones para un uso previsto”
Tipos
Calibración
Patrones de referencia
Ensayos
Resultado con otro método
Inter laboratorios
Evaluación de factores incidentes
Evaluación de la incertidumbre
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 27: Métodos y su validación
Estadística
Incertidumbre
Límite de detección
Repetibilidad
Sensibilidad
RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 28: Métodos y su validación
Cambios con previa autorización
Revisiones periódicas
Característica del método
Especificación
Notes: Encuestas de satisfacción