## Slide 1: ISO 17025:2017
B.F. PAULINA ARIAS MBA

## Slide 2
ALQUIMIA
Fabricación del oro

## Slide 4
Felipe VI, “la balanza utilizada para la prueba debe ser de buena construcción, precisa. La prueba debería llevarse a cabo en un lugar donde hay ni el viento ni el frío, y el que lleva a cabo la prueba debe tener cuidado de no carga el equilibrio al respirar sobre ella”

## Slide 8
CONSIDERACIONES
•Ninguna pregunta es mala
•La puntualidad es una virtud
•Pedir la palabra levantando la mano
•Cámaras encendidas
•Micrófonos apagados
•El verdadero arte de recordar es poner atención

## Slide 9
ESTRUCTURA
TALLER
EXPLICACIÓN
KAHOOT
03
01
02
03
01
02

## Slide 10
No gobierno
Expertos
Organismos regulatorios
Normas voluntarias
Varios sectores

## Slide 11
REQUISITOS
  A cumplir en la cadena
HERRAMIENTAS
  Para lograrlo
CERTIFICACIÓN
  Garantía
LENGUAJE
Común
VENTAJAS

## Slide 12
GLOBALIZACIÓN
PREVENCIÓN PELIGROS
COOPERACIÓN MANCOMUNADA
RAZONES

## Slide 13
ORIGEN
COMERCIO
GARANTÍA
CERTIFICADA
VALORADA

## Slide 14
ORIGEN
EFICIENCIA
MEJORA CONTINUA
BENEFICIOS

## Slide 15
17025
Requisitos generales
Requisitos de procesos
Organización
Documentos
Servicio al cliente
Pedidos, compras, contratos
Mejora
Acciones correctivas
Auditorías
Requisitos recursos
Personal
Instalaciones
Métodos
Equipos
Trazabilidad
Muestreo
Manipulación
Informes
Requisitos gestión
Documentos
Riesgos
Auditorías

## Slide 16
4. REQUISITOS GENERALES

## Slide 17: Introducción
Ensayo
Calibración
Competentes
Resultados válidos

## Slide 18: Introducción
Gestión de Calidad
17025
9001
Aceptación de resultados entre países.
Cooperación entre laboratorios y organismos.
Armonización

## Slide 19: Objeto y campo de aplicación
  Ensayo
  Calibración
  Muestreo
L
  Normalizados
  No normalizados
  Propios
M
  Todos
  NA
L

## Slide 20: Objeto y campo de aplicación
Partes interesadas
Labs.
Clientes
Autoridades
OA

## Slide 21: Definiciones
Cumplimiento de requisitos
1
  Ensayo/prueba
2
  Inspección
3
  Certificación
4
  Acreditación

## Slide 22: Definiciones
Material, producto, instalación, proceso, sistema, persona u organismo
particular al que se aplica la evaluación de la conformidad
OBJETO

## Slide 23: Definiciones
1era
  YO
2da
  Clientes
3ra
  Independiente

## Slide 24: Definiciones
REQUISITOS
REGLAS
PROCEDIMIENTOS
ESQUEMA
PROGRAMA
SISTEMA

## Slide 25: Definiciones
Requisito
Procedimiento
Producto

## Slide 26: Imparcialidad
Cumplimiento de requisitos
Dirección
NO presiones
Actividades

## Slide 27: Imparcialidad
Cumplimiento de requisitos
IDENTIFICAR RIESGOS
ELIMINAR O MINIMIZAR

## Slide 29
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

## Slide 30: Organización
Responsabilidad legal
Cumplir a satisfacción
Interna y externamente

## Slide 31: Organización Organización
INTERNO
  Evitar conflicto de intereses
INTERNO
  Tercera parte = independencia

## Slide 32: Laboratorio
Gente - desvíos
Gente - influencia
Políticas y procedimientos
Confidencialidad
Ubicación y relaciones

## Slide 33: Laboratorio
Responsabilidades
Supervisión
Dirección técnica
Responsable de calidad
Sustitutos
ALTA DIRECCIÓN
Comunicación

## Slide 34: Sistema de gestión
Alcance
Políticas
Procedimientos
Instrucciones

## Slide 35: Sistema de gestión
Políticas
Manual
Compromiso de la dirección
Tipo de servicio
Propósito
Gente
Mejora continua

## Slide 36: Sistema de gestión
Ejemplo

## Slide 37: Alta dirección
Evidencias
  Implementar
  Mejorar
Comunicar
  Requisitos de cliente
Garantizar
  Integridad del manual
  Control de cambios

## Slide 38: Manual
Estructura
Referencias
Funciones
Responsabilidades

## Slide 39: Control de documentos, como proceder
Cumplimiento de requisitos
Políticas
Procedimientos
Métodos
Instructivos
Registros
Formatos
Gráficos
LISTA MAESTRA

## Slide 40: Control de documentos, aprobación
Revisado por: | Aprobado por:
Nombre Firma Fecha | Nombre Firma Fecha
DOCUMENTOS
Disponibles
Revisados
Obsoletos, uso involuntario
Obsoletos, marcados
Debe contener
Identificación: código Revisión Páginas numeradas

## Slide 41: Control de documentos, cambios
Analizados
Revisados
Aprobados
Firma, fecha
Mano
Identificados
TI

## Slide 42: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
Pasos
Pedidos
Ofertas
CONTRATO
Requisitos: método
Capacidad: personal, equipos, información
Satisfacción requerimiento de clientes
≠ resueltas
Financieros, legales de tiempo

## Slide 43: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
REGISTRAR
Modificaciones
Peticiones extra
Retroalimentación

## Slide 44: Revisión de pedidos, ofertas y contratos
REVISAR
Actividades rutinarias
Fecha + iniciales
Inicio
Actividades nuevas
Completa
Subcontratado

## Slide 45: Subcontratación de ensayos y calibraciones
Temporal
Permanente
COMPETENTE
Advertir al cliente
Ser responsable por el subcontratado
A excepción: cliente o gobierno subcontraten
Tener registro de todos los subcontratistas y ensayos

## Slide 46: Compras de servicios y suministros
Política
Selección
Recepción
Almacenamiento
Compra

## Slide 47: Compras de servicios y suministros
Recepción – especificaciones
Validación documental
Tipo, clase, especificaciones, instrucciones, resultados
Evaluar proveedores y tener registro

## Slide 48: Servicio al cliente
Cliente
Feedback
Acceso
Cooperación
Comunicación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 49: Quejas Quejas
Pasos - resolución
Registro
Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 50: Control de procesos no conformes
Identificar
Evaluar criticidad
Toma de acciones
Reanudar el trabajo
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 51: Mejora
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 52: Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 53: Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 54: Acciones correctivas Acciones correctivas
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 55: Acciones correctivas
Seguimiento
Auditorías
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 56: Acciones preventivas
Proactiva
Identificación
Tendencias
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 57: Control de registros
Identificados
Recopilados
Codificados
Almacenados
Disponibles
Legibles
Soporte indiferente
Confidencial
No modificación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 58: Control de registros
Registros técnicos
Calibración
Personal
Ensayo
REPETICIÓN
Recopilación de documentos
Demuestren cumplimiento de especificaciones
Errores tachados, no borrados, correcto al margen, firma
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 59: Auditorías internas
Cronograma
Procedimiento
Responsable calidad
Ciclo debe durar 1 año
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 60: Auditorías internas
Duda sistema
HALLAZGOS
Correctivas oportunas
ACCIONES
Afectación a clientes
NOTIFICAR
Validar efectividad de acciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 61: Revisiones por la dirección
Apego a políticas y procedimientos
Informes del personal directivo – necesidad de formación
Resultado de auditorías internas
Acciones correctivas y preventivas
Evaluaciones organismos externos - clientes
Inter laboratorios
Cambios de volumen de trabajo
Al menos anual
Metas
Seguimiento de acciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 62
REQUISITOS TÉCNICOS

## Slide 63: Exactitud y confiabilidad de resultados
Factores humanos
Ambiente
Métodos
Equipos
Trazabilidad
Muestreo
Calibración
INCERTIDUMBRE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 64: Exactitud y confiabilidad de resultados
GENTE
Competente
Nueva + supervisión
Formación + experiencia + habilidades
Certificaciones
TI equipos
Legal
Desviaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 65: Exactitud y confiabilidad de resultados
GENTE
Perfiles - responsabilidades
Ensayos
Evaluación resultados
Comunicar
Modificar y validar métodos
Experiencia, Certificaciones
Obligaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 66: Instalaciones y ambiente
  Registro
  Polvo, humedad, ruido
Condiciones ambientales
  Contaminación cruzada
Separación
  Restringido
Acceso
Orden y limpieza
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 67: Métodos y su validación
Muestreo
Transporte
Preparación
Análisis
Tratamiento de resultados
Almacén
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 68: Métodos y su validación, instrucciones
EQUIPOS
PREPARACIÓN
INSTRUCCIONES
Disponible
Desviaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 69: Métodos y su validación, selección de métodos
Necesidad del cliente
Ensayo o calibración
Normas nacionales, internacionales
o regionales.
Versión reciente.
Métodos propios validados, previo a la aplicación (planificados, personas competentes, recursos).
Si el método cambia, repetir la confirmación.
Si el método propuesto por el cliente no es apropiado, informar.
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 70: Métodos y su validación, métodos no normalizados
Acordados
1
Objetivo
2
Validados previamente
3
4
PROCEDIMIENTO
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 71: Métodos y su validación
“Confirmación con evidencias objetivas que se cumplen especificaciones para un uso previsto”
Tipos
Calibración
Patrones de referencia
Ensayos
Resultado con otro método
Inter laboratorios
Evaluación de factores incidentes
Evaluación de la incertidumbre
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 72: Métodos y su validación
Estadística
Incertidumbre
Límite de detección
Repetibilidad
Sensibilidad
RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 73: Métodos y su validación
Cambios con previa autorización
Revisiones periódicas
Característica del método
Especificación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 74: Incertidumbre
Se debe tomar en cuenta:
Requisitos del método de ensayo
Requisitos del cliente
Límites
Grado de dispersión
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 75: Incertidumbre
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 76: Incertidumbre
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 77: Control de datos
Software validado
Protección de información
Mantenimiento de equipos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 78: Equipos
LAB
Permanentes
Calibrados
Nuevos
Manual disponible
Personal autorizado
Identificado
Programa anual, identificar fechas
Probados y calibrados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 79: Equipos
Identificación (eq. y softw.)
Fabricante, modelo, serie
Verificaciones
Ubicación
Instrucciones ref. de ubicación
Plan mantenimiento
Daños
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 80: Equipos
Instrucciones de transporte
  Correcto funcionamiento, sobre todo no permanentes
Defectuosos
  Identificar como fuera de servicio
Verificación
  Antes de reintegrarse al servicio
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 81: Trazabilidad
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 82: Trazabilidad, calibración
Patrones
Primarios
Cadena ininterrumpida de calibraciones
Patrones nacionales
Secundarios
Entes metrológicos privados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 83: Trazabilidad, calibración
COMPETENTE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 84: Trazabilidad, calibración
MEDIDAS no SI
Materiales de referencia certificados
Métodos especificados acordados
Inter laboratorios
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 85: Trazabilidad, ensayos
Equipo
Emitir incertidumbre
Patrones de referencia
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 86: Trazabilidad, patrones
CALIBRADOS
USO ÚNICO FIN
ANTES Y DESPUÉS DE USO DEBEN SER CALIBRADOS
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 87: Trazabilidad, materiales de referencia
Unidades SI
Materiales de referencia certificados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 88: Trazabilidad, cuidados
Verificaciones intermedias
Transporte
Almacenamiento, evitar contaminación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 89: Muestreo
Representativo
De acuerdo a la especificación
Depende de la disponibilidad (forense)
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 90
Plan de muestreo
Válido estadística
Pasos toma de muestra
Muestreo
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 91
Muestreo, plan de muestreo
Número de unidades a inspeccionarse, correspondientes a un lote a ser analizado.
Escoger AQL y Nivel de inspección
Inspección por variables
Inspección por atributos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 92
Muestreo, estadística
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 93
Muestreo, pasos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 94: Manipulación de ítems
Toma de muestra
Transporte
Almacenamiento
Laboratorio
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 95: Manipulación de ítems, identificación
Codificar al ingreso
Novedades: comunicar al cliente antes de proceder
Código único - documentación
Conservación – seguridad – condiciones específicas
Evitar confusiones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 96: Aseguramiento de calidad de resultados
Resultados
Seguimiento
Tendencias
Estadísticas
Uso de materiales de referencia
Inter laboratorios
Repeticiones
Correlaciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 97: Informe de resultados
Claros
Papel o electrónicos
Informes o certificados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 98: Informe de resultados ensayos y calibración
Claros
Papel o electrónicos
Informes o certificados
Número de página y total de páginas
Nota: no reproducible
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 99: Informe de resultados, ensayos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 100: Informe de resultados, calibración
Declaración de la conformidad con la especificación.
Informar cuando el instrumento ha sido reparado o ajustado
No sugerir intervalos de calibración
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 101: Consideraciones finales
Opiniones
  Respaldos
  Recomendaciones de mejora o uso de resultados
Subcontratistas
  Figurar en el informe
Traslado electrónico
  Cumplir requisitos de norma
Presentación/Modificaciones
  Clara/ Suplemento
  Referencia del documento original
Notes: Encuestas de satisfacción