## Slide 1: ISO 17025:2018
B.F. PAULINA ARIAS MBA

## Slide 2: CONSIDERACIONES
Ninguna pregunta es mala
La puntualidad es una virtud
Pedir la palabra levantando la mano
Cámaras encendidas
Micrófonos apagados
El verdadero arte de recordar es poner atención

## Slide 3
ESTRUCTURA
TALLER
EXPLICACIÓN
KAHOOT
03
01
02
03
01
02

## Slide 4
Los errores por equipos mal calibrados cuestan a las empresas españolas miles de euros al año

## Slide 5
“Cualquier equipo de medida tiene errores”

## Slide 6
Y todo ello se consigue a través de dos acciones fundamentales: la calibración de los equipos y la verificación geométrica y dimensional de las piezas fabricadas. Según explica Caniego, fabricar o inspeccionar piezas con equipos no calibrados “puede provocar errores, devolución de producto, refabricaciones y, en general, pérdidas de tiempo y de producto que incrementan los costes de producción”. “Contar con equipos bien calibrados no solo permite ahorro de costes, en términos de materias primas y tiempo, sino que contribuye a la mejora de la productividad de las compañías y la imagen de calidad que estas proyectan a sus clientes”.

## Slide 9
Medir
Optimizar
Cuantificar
Identificar

## Slide 11
CONTROL DE LOS DATOS

## Slide 12: Control de datos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 13: Control de datos
Captar
Registrar
Procesar
Informar
Almacenar

## Slide 14: Control de datos
Software validado
Protección de información
Mantenimiento de equipos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 15: Equipos
Muestreo
Medición
Ensayo
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 16: Equipos
Exactitud
Especificaciones
Calibración
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 17: Equipos
LAB
Permanentes
Calibrados
Nuevos
Manual disponible
Personal autorizado
Identificado
Programa anual, identificar fechas
Probados y calibrados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 18: Equipos
Identificación (eq. y softw.)
Fabricante, modelo, serie
Verificaciones
Ubicación
Instrucciones ref. de ubicación
Plan mantenimiento
Daños
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 19: Equipos
Instrucciones de transporte
  Correcto funcionamiento, sobre todo no permanentes
Defectuosos
  Identificar como fuera de servicio
Verificación
  Antes de reintegrarse al servicio
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 20: Equipos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 21: Equipos
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 22: Trazabilidad de las mediciones
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 23: Trazabilidad, calibración
Patrones
Primarios
Cadena ininterrumpida de calibraciones
Patrones nacionales
Secundarios
Entes metrológicos privados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 24: Trazabilidad, calibración
COMPETENTE
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 25: Trazabilidad, calibración
MEDIDAS no SI
Materiales de referencia certificados
Métodos especificados acordados
Inter laboratorios
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 26: Trazabilidad, ensayos
Equipo
Emitir incertidumbre
Patrones de referencia
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 27: Trazabilidad, patrones
CALIBRADOS
USO ÚNICO FIN
ANTES Y DESPUÉS DE USO DEBEN SER CALIBRADOS
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 28: Trazabilidad, materiales de referencia
Unidades SI
Materiales de referencia certificados
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 29: Trazabilidad, cuidados
Verificaciones intermedias
Transporte
Almacenamiento, evitar contaminación
Notes: Encuestas de satisfacción

## Slide 30
Cumplimiento de requisitos